|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАУДО «СЮТ» __________ Бочарова В.М. «___» ___________ 2026 г. |
| --- | --- |

ПЛАН

ВЫПОЛНЕНИЯ ЕЖЕГОДНЫХ РАБОТ ПРИ

ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

2026 – 2027 г.

| № | Направление работ | Дата | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техосмотр ТУ и ТС | 1 раз в месяц | Журнал осмотра ТУ |
| 2 | Проверка задвижек и кранов на гидроизоляцию | Май -Июнь |  |
| 3 | Ревизия запорной арматуры (задвижки, краны, вентили) | Май -Июнь |  |
| 4 | Гидроиспытания ТС | Май | Ответственный - УКХ |
| 5 | Набивка сальников, замена прокладок, кранов и вентилей | Июнь- июль |  |
| 6 | Устранение аварийных участков | Июнь- июль |  |
| 7 | Поверка манометров и коллекторов | июнь |  |
| 8 | Промывка ОС | Июль |  |
| 9 | Окраска ОС | Июль |  |
| 10 | Гидроиспытания на прочность и плотность | Июль | Акт испытаний |